| Кобыляцкая Татьяна Андреевна | Апанасенковскому району; уполномоченный по правам ребенка при администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края |
| --- | --- |
| Купальцев Александр Николаевич | директор муниципального казённого учреждения образования «Центр обслуживания учреждений образования» администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края; |
| Ленкова Наталья Ивановна | исполняющий обязанности заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Ипатовском районе; |
| Лощина Надежда Михайловна | главный специалист отдела социального развития администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Апанасенковского муниципального района Ставропольского края |
| Неделько Сергей Сергеевич | заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела МВД России по Апанасенковскому району; |
| Понушкова Людмила Ивановна | специалист 1 категории отдела образования администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края; |
| Радаливский Александр Анатольевич | государственный инспектор труда (по охране труда) Государственной инспекции труда |
| Репкин Максим Иванович | замеситель директора МУП «Жилищно- коммунальное хозяйство» Апанасенковского муниципального района Ставропольского края |
| Попрядуха Василий Иванович | старший Государственный инспектор Кавказского управления Ростехнадзора |
| Склярова Наталья Викторовна | ведущий специалист отдела образования администрации Апанасенковского муниципального района |

проведена проверка готовности              Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» с. Дивное__________
                                                  (полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: Устав Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» с. Дивное______________________________________
                                             (полное наименование образовательной организации)

№ 551-п от «15» декабря  2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «29» апреля 2016 г. № 26-26-04/006/2010-586 - здание станции юных техников, от «29» апреля 2016 г. № 26-26-04/006/2010-588 - здание мастерской, от «29» апреля 2016 г. № 26-26-04/006/2010-587 - здание котельной,   подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «29» апреля 2016 г. № 26-26-04/013/2010-439 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «___»__________20__ г., _______________________________________________________________________ ,
                                                            (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ________ № _____________, срок действия свидетельства с «___» ___________ 20__ г. до «___» ___________ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «26» мая 2016 г., серия 2601, № 0001084, регистрационный номер 4836,
                                             (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «___» _______ 
20__ года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «19» апреля 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – не разработан и согласован установленным порядком.____________________________________

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 5 единиц, в том числе общежитий ______ единиц на ______ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0 в том числе:

(всего)

______________________________, выполнены_______________________________,

(наименование объекта)                                                        (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

______________________________, выполнены_______________________________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства _________________ ;

(оформлен, не оформлен)                                                                              (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на  1 объектах, в том числе:

здание станции юных техников, выполнены_______________________________,

(наименование объекта)                                                  (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлены ___     гарантийные обязательства не имеются ;

формлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ______ объектах образовательной организации:

__________________________________________________________________;

(наименование объекта, вид ремонта)

__________________________________________________________________;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – ___не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _________________________________________

_______________________________________________________________________.

(при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии

соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация дополнительных общеобразовательных программ по двум направленностям (технической и художественной)

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся -________ человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 302 человек, в том числе 0  человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2016 - 2017 годов - 76 человек; из них поступивших в ВУЗы - ____ человек, профессиональные образовательные организации - ____ человек, работают - ________ человек; не работают - ____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс (на первый курс) -_____ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - ______; количество обучающихся - ______ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - ________имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации -________имеется;

(имеются, не имеются)

и)  укомплектованность штатов организации:

педагогических работников -  11   человек  79 %;

научных работников - ______ - ______человек______ %;

инженерно-технических работников - ______человек______ %;

административно-хозяйственных работников – 3 человек  21 %;

производственных работников - ______человек______ %;

учебно-воспитательных работников - ______человек______ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0  человек______ %;

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год -____имеется.___

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как ___ удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| №№ | Наименование | Необ- | Факт. | Осна- | Наличие | Налич | Наличие и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | кабинетов, лабораторий, уч.классов | ходим. коли-чест. | имеет ся | щены в% | инструкц. по Т/б | акта разрешения | состояние ученической мебели |
| 1 | Литер А Кабинет № 14 | 12 | 12 | 100 | есть |  | удовлет. |
| 2 | Литер А Кабинет № 13 | 12 | 12 | 100 | есть |  | удовлет |
| 3 | Литер А Кабинет №11 | 12 | 12 | 100 | есть |  | удовлет |
| 4 | Литер А Кабинет №7,8 | 12 | 12 | 100 | есть |  | удовлет |
| 5 | Литер А Кабинет №12 | 12 | 12 | 100 | есть |  | удовлет |
| 6 | Литер В Кабинет №1 | 12 | 12 | 100 | есть |  | удовлет |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не  имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – не  имеется,  приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал –  не имеется,  приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется,  приспособлены, емкость – 10 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (слесарная мастерская – 1; столярная мастерская – 1),  состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит списанию - 3 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: износ оборудования;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным
 оборудованием, инвентарем - не  имеется,  обеспечивает (не

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «___» _____________ 20__ г. № ____,____________________________________ .
                                                                                      (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: ____________________________________

_______________________________________________________________________.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:________________________________________________;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 2 ; доска ученическая - 1; шкаф книжный - 2; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - __0__ ; стулья офисные - 30; кровати - ___; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - _____, ______ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _______.

Основные недостатки:________________________________________________

Потребность в обновлении книжного фонда____________________________.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - _____ удовлетворительное_____________________________________________:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 2627 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _  имеется, соответствует санитарным требованиям.______________

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:_______________________________________________;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -______________________________________

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах  соблюдаются. ______________________

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________________________________

7. Медицинское обслуживание в организации  организовано;_______________

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется     внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена не оформлена от «___» ____________ 20___ г, № _______, регистрационный номер____________________;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

____________________________________________________.

Потребность в медицинском оборудовании _____не имеется_______:

(имеется, имеется).

Основные недостатки:________________________________________________

8. Питание обучающихся - ____не организовано________________:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в_________________ смены,   в __________________

(количество смен)                                  (количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест. Буфет  _____________ на _____ мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи _______________________________,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи _________________________________;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет _____ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _________________________________

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:________________________________________________

г) хранение продуктов ____________________________, санитарным    нормам

(организовано, не организовано)

___________________________.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:________________________________________________

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____________________,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние ________________________________________________,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации ___________________________.                                                                                  (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования ____________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования

__________________________________:

(имеется, не имеется)

________________________________________________________________________;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков __________________________________________.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:________________________________________________

ж) обеспеченность столовой посудой___________________________________;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников ___________________________.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:________________________________________________

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации ______________________________________________;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся ______________________________________,

(организован, не организован)

____________________________________________________________________________________________________ .

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:________________________________________________

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, ____________________________

(имеется, не имеется)

_________________________________________________________________ .

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.       не соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:________________________________________________

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;

организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -  не имеется_________________;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, ___ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники-  не имеется________________________________

(имеется, не имеется)

установленным требованиям ____________________________.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

Потребность в замене (дополнительной закупке) -____________________________,

(имеется, не имеется)

количество - ____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _ выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется ___сторожа__________________________________________________________

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

________________________________________________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации _оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты ____оборудованы___;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием __ кнопки экстренного вызова ______________________________;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением __ оборудована_______________ и

(оборудована, не оборудована)

обеспечивает    несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _ не организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки:________________________________________________

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует                                                                                                                    (соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние пожарной безопасности __проводилась_______,

(проводилась, не проводилась)

________________________________________________________________________.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _________________________________ и предписания ____________________________________________________ ;

б) требования пожарной безопасности __выполняются___________________;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _оборудованы_________________________. В   организации

(оборудованы, не оборудованы)

установлена___автономная    пожарная   сигнализация______,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _________________________________________________________.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится ____исправна________________;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты ___оборудованы________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре  __ обеспечивает________                                                          (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает __обеспечивает____                                    (обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов ___обеспечивает___________ беспрепятственную

(обеспечивает, не обеспечивает)

эвакуацию обучающихсяи персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации  разработан.  Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

____________________________. Вывод на основании акта №____ от «___» _______

(проводилась, не проводилась)

20__ года, выданного ____________________________ - _______________________;

(наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре    организовано.                                                                                                                                 (организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:____________________________________________________________

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации ________проведены___________________________________.

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется __________котельная_____________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние __________удовлетворительное_______________.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы ____________________________________,

(проведена, не проведена)

________________________________________________________________________.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _____________________________________________.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации _____________соблюдается_______________________.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _____естественная_________.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется _______централизованное водоснабжение__________________ .

16. Газоснабжение образовательной организации:___сетевой газ___.

17. Канализация ___выгребная яма_________________________.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» с. Дивное_______________________________________________

(полное наименование организации)

к новому 2017-2018  учебному году  _______________________________________.

(готова, не готова)

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

_______________________________________________________________________________

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)